**АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОБЬЕВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 11 августа 2017г. № 326 .

с. Воробьевка

**Об установлении охранных зон объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», расположенных в административных границах Воробьевского муниципального района Воронежской области**

Руководствуясь п. 6 ст. 90 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 31.03.1999г. № 69 «О газоснабжении в РФ», Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Минтопэнерго РФ 29.04.1992г. и постановлением Госгортехнадзора РФ № 9 от 22.04.1992г., рассмотрев обращение Калачеевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград» от 11.07.2017 г. № 029/1174, администрация Воробьевского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить, охранные зоны объектов трубопроводного транспорта ПАО «Газпром», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В соответствии с п. 4.1 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года № 9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны:

вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой стороны;

вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, способные нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в охранных зонах трубопроводов выдается только после представления предприятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предусмотренных действующими Едиными правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геологосъемочные, геолого-разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

3. Рекомендовать предприятиям, организациям, главам сельских поселений, гражданам и иным заинтересованным лицам соблюдать установленный режим использования земельных участков в границах охранных зон газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС).

4. Администрация Воробьевского муниципального района Воронежской области уполномочивает ПАО «Газпром» на внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах зон с особыми условиями использования территорий (охранные зоны) объектов ПАО «Газпром», указанных в приложении к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района – начальника отдела по строительству, архитектуре, транспорту и ЖКХ Гриднева Д.Н.

Глава администрации

муниципального района М.П. Гордиенко

Приложение

к постановлению администрации Воробьевского муниципального района

от \_\_\_\_августа 2017г. № \_\_\_\_\_\_

**Перечень объектов ПАО «Газпром»**

**с установленными охранными зонами газопроводов и газораспределительных станций (ГРС/АГРС), располагающимися в административных границах Воробьевского муниципального района Воронежской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Диаметр газопровода, мм.** | **Охранная зона, метров,**  **от оси газопровода, от ограждения ГРС** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Газопровод- отвод к с. Воробьевка 0-15,3км | 250 | 25 |
| 2. | Газопровод-отвод к с. Никольское 0 – 2,4км | 100 | 25 |
| 3. | Газопровод-отвод к с. Краснопольский 7,5 – 9,6км | 400 | 25 |
| 4. | АГРС «Энергия – 3» с. Никольское | 50 | 100 |
|  | | | |

Начальник юридического отдела В.Г. Камышанов